聚阳王牌空气能热泵家用热水机组故障代码

| 家用机9263/9253/9213款（家用热水） |  |
| --- | --- |
| 故障代码 | 相应故障原因 |
| E01 | 水温传感器故障 |
| E02 | 外环境温度故障 |
| E03 | 盘管传感器故障 |
| E04 | 水流开关故障(开关断开) |
| E05 | 高压开关故障(开关断开) |
| E06 | 低压开关故障(开关断开) |
| E07 | 出水传感器故障 |
| E09 | 水流不足温差保护 |
| E10 | 通讯故障 |
| E14 | 压缩机排气温度保护 |
| E16 | 排气传感器故障 |
| E18 | 回气传感器故障 |
| E38 | 水箱零度保护 |
| E39 | EEPROM出错 |
| 家用一体机9213款（恢复制热：时间+增） |  |
| 楼盘机926-3T3款（家用热水） |  |
| 故障代码 | 相应故障原因 |
| E01 | 水箱传感器故障 |
| E02 | 外环境温度故障 |
| E03 | 盘管传感器故障 |
| E05 | 高压开关故障(开关断开) |
| E06 | 低压开关故障(开关断开) |
| E10 | 通讯故障 |
| E14 | 压缩机排气温度保护 |
| E16 | 排气传感器故障 |
| E38 | 水箱温度过低保护 |
| E39 | EEPROM出错 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。