聚阳王牌热水工程机组故障代码

| 普通工程机342/339款 |  |
| --- | --- |
| 故障代码 | 相应故障原因 |
| 00E | 缺相逆相保护 |
| 01E | 水流开关保护 |
| 02E | 出水温度过热保护 |
| 03E | 高压开关1故障 |
| 04E | 低压开关1故障 |
| 05E | 排气管温过热故障 |
| 06E | 水位开关故障 |
| 07E | 高压开关2故障 |
| 08E | 低压开关2故障 |
| 09E | 通讯出错 |
| 10E | 盘管传感器2故障 |
| 11E | 盘管传感器1故障 |
| 12E | 环境传感器故障 |
| 13E | 出水传感器故障 |
| 14E | 回水传感器故障 |
| 15E | 水箱传感器故障 |
| 16E | 水流不足温差保护 |
| 17E | 排气温度1故障 |
| 18E | 排气温度2故障 |
| 19E | 排气温度2过高保护 |
| 20E | 水箱缺水 |
| 25E | 回气1 |
| 26E | 回气2 |
| 35E | 制冷出水过低 |
| 37E | 限时保护 |
| 38E | 水箱防结冰保护 |
| 39E | EEPROM出错 |
| 43E | 压缩机1过流保护 |
| 45E | 压缩机2过流保护 |

通过对应的故障代码，可以查到的主机的相应故障原因，一一排查，可以解决机组的问题，如个人解决不了，可以联系经销商及厂家，我们及时为您提供服务。